

**МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ ''СТАРО СЕЛО'' СИРОГОЈНО**

**31207 СИРОГОЈНО**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

* **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2018-**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: РАДОВИ**

**САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ**

**РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:**

**09.08.2018. године до 10:00 часова**

**ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:**

**09.08.2018. године у 11:00 часова**

**август 2018. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Налога о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. бр. 365 од 30.07.2018. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број дел. бр. 365-1 од 31.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 365-2 од 31.07.2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**За јавну набавку мале вредности – радови САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО**

**ЈНМВ бр. 4/2018**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
11. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА
12. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
13. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА
14. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
15. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
16. ПП ОБРАЗАЦ

Конкурсна документација садржи укупно 58 страна.

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Назив: Музеј на отвореном ''Старо село'' Сирогојно

Адреса: 31207 Сирогојно

Интернет страница: www.sirogojno.rs

**ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Врста поступка јавне набавке:** Јавна набавка мале вредности

**Предмет јавне набавке:** радови – САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ

**Место извођења радова** је Музеј на отвореном ''Старо село'' Сирогојно

**Назив и ознака из општег речника набавке:** 45260000-Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

**Број предмета јавне набавке:** 4/2018

**У поступку јавне набавке закључиће се уговор о јавној набавци радова.**

**КОНТАКТ ОСОБА**

Име и презиме:Ружа Зимоњић Кљајић

Телефон: 031 3802-291

*Е - mail* адреса: *staroselo@ptt.rs*

**II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА**

Предмет јавне набавке мале вредности број 4/2018 су радови:

**САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ**

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА

1. Добављач је у обавези да предузме све радње прописане Законом о планирању и изградњи и другим прописима у вези реализације предметне јавне набавке.
2. Добављач је дужан да спроводи мере техничке заштите на раду у складу са Законом и прописима у вези са безбедношћу и здрављем на раду.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА СА ОПШТИМ ОДРЕДБАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

(1) Све предвиђене позиције за извођење су усаглашене са Решењем о условима за предузимање мера техничке заштите, прописане решењем Министарства културе и информисања бр. 633–00–12/2018–02/21 од 17.08.2017. године (пријемни број завода 0401 бр. 2/1364 од 22. 06. 2017. године).

(2) Пројектима инвестиционог одржавања предвиђа се санација насталих оштећења и враћање елемената конструкције као и комплетна замена кровне облоге у свему према постојећем. Како је основни грађевински материјал дрво, највеће конзерваторске интервенције се подразумевају у овој, тесарској групи радова.

(3) Предмери и предрачуни радова дати су одвојено према поједничним објектима, и то за: вајат у првом домаћинству, амбарима у другом домаћинству, двема чобанским колибама.

(4) Приликом обраде дрвених борових греда треба водити рачуна да се везе изведу према пројекту, а дрвена грађа ручно обради по узору на постојећу оригиналну.

(5) Кровне везаче треба обрадити на исти начин као што су обрађени остали елементи конструкције (притесивањем и премазивањем најпре врућим фирнајзом па потом и катраном), а рогове и нарожњаке који формирају стреху на завршецима, профилисати према детаљима из пројекта.

(6) Кровни покривач формирати од боровe срчевине (црног бора према могућности набавке), одговарајуће ширине и дебљине у свему према постојећем. Дрвене греде и баскије које се евентуално замењују треба да буду цепане и тесане. Дашчани покривач (шиндра) ће се причврстити закивањем за хоризонталне гредице – баскије и кровна даска се у доњим зонама и по летвама гребењаче закивају кованим клиновима а у горњим кровним зонама се закивају одговарајућим ексерима машинске израде.

(7) Сви елементи се, по правилу, одмеравају и уграђују према демонтираним елементима. Сву грађу је потребно, по правилу, цепати и/или притесати.

(8) Елементи кровне даске треба да буду ширине од 17–30 cm дебљине око 4-5 cm, а подлачак ширине око 8 cm и дебљине око 7 mm, у складу са предмером и предрачуном грађевинских и занатских радова за појединачне објекте.

(9) Сви елементи конструкције се конзервирају, односно третирају пиретринским типом заштите коју одреди на лицу места стручни конзерваторски надзор: жижолином или атестираним средствима против инсеката и гљива a финална заштита и боја се добија накнадним премазом мешавином катрана и фирнајза. У случају откривања неактивног жишка конструкција се третира консолидантом за дрво 10% раствором паралоида Б-72 у ацетону (ради импрегнације грађе).

(10) Извођач радова мора ангажовати мајстора радника који ће умети ручно да изрезбари орнамент (квадратни, шаховско поље или на ластин реп) према угледу на постојећи елемент! Ово је услов ангажовања квалификованих радника на предметном послу!

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

(11) Радови се морају изводити квалитетно, правилно по техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и стручном радном снагом за сваку врсту радова.

(12) Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, неће се уграђивати, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве надокнаде.

(13) Уколико техничкa документација није јасна и извођач тражи додатна објашњења, обавезан је да тражи благовремено допуну и упутство у писманој форми као и сва додатна тумачења на листовима са обавезно уграђеним заглављима фирме која изводи радове и потребним парафом извођача. Евентуална неопходна рушења или промене на већ изведеним радовима које су резултат непростудиране техничке документације или неблаговременог захтева за додатним информацијама и упутствима за извођење радова од пројектанта, падају на терет извођача без права на надокнаду трошкова.

(14) Извођач је дужан да све мере у пројекту контролише на лицу места, или да их узима на градилишту.

(15) Извођач је у обавези да претходно обиђе градилиште и објекат, и упозна се детаљно са могућим проблемима извођења и условима локације. Извођач не може испостављати накнадне торшкове радова за оне позиције које по природи тока извођења претходе позицијама са којом су у вези (на пример: кошење траве, евакуација отпада, обезбеђивање гардеробера и чисте воде, цистерне и сл.)

(16) Обрачун изведених радова извршиће се на основу мера и количина употребљених искључиво на лицу места, унетих у грађевинску књигу и потврђених од стране стручног конзерваторског надзора. Уколико извођач, без сагласности инвеститора и стручног конзерваторског надзора одступи од описа и димензија предвиђених пројектом, све последице у вези са насталим изменама иду на терет извођача.

(17) За количине свих предвиђених позиција исказаних пројектом, Извођач је у обавези да дâ јединичне и збирне (рекапитулиране) цене радова и да оне обухватају све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целости завршен посао, као и све издатке за извођење и завршетак радова и то: за рад, за материјал, алат, режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта и издатке за доприносе, као и друге издатке релевантне по важећим прописима за структуру цена.

(18) Сви радови морају бити изведени и у потпуности завршени како је предвиђено пројектом и документацијом за санацију оштећења и замену кровних елемената на зградама које су предмет ове техничке документације. Овим општим одредбама као саставним делом техничке документације, регулише се плаћање „пенала“ Инвеститору од стране извођачу за сваки дан продужетка уговореног рока у висини од 0,15 % на основу укупне рекапитулиране цене из предмера и предрачуна грађевинских и занатских радова.

.

**Предмер и предрачун радова**

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВНИХ ПОКРИВАЧА НА ИЗЛОЖБЕНИМ ЗГРАДАМА У ОКВИРУ МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ

**I**– ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА СТАЈУ

**II**– ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ЈАГНИЧАР

**I – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА СТАЈУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | јед. | количина |  |  |
|  | **Поз. VII-1. Набавка потребног броја стабилних мердевина, дужине до 8,00 m за приступ крову.**  *Обрачунски третман:* по комаду. | ком. | 2 |  |  |
| **УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Б** | **РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-2. Демонтажа постојећег дашчаног кровног покривача са крова стаје.**  Извршити пажљиву демонтажу дашчаног покривача редом и појединачно, дасака и надлачака дужине око 250 cm, баскија које су нападнуте црвоточином, слемених поклопница, све уз сагласност стручног конзерваторског надзора.  У цену позиције обрачунат је одвоз камионом на прописну депонију до 10 km.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине крова, са урачунавањем евентуално уклоњених баскија и других елемената крова. | m2 | 96,00 |  |  |
| **УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)** | | | | |  |
| **В** | **САНАЦИОНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-3. Хемијска заштита носеће кровне конструкције која се задржава на лицу места.**  Извршити хемијску заштиту носећих елемената кровне конструкције који се задржавају на месту, средствима пиретринског порекла. Добро натопити носеће елементе конструкције врућим и хладним фирнајзом против инсеката и гљива или жижолином, а ако је потребно и атестираним консолидантом за дрво или 10% раствором, паралоида Б-72 у ацетону у случају да се ради о активном жишку (обмотати елемент конструкције у току 24 часа ради деловања).  *Обрачунски третман:* одређује се према површини ортогоналне пројекције кровне конструкције од око 30 % по m2. | m2 | 20,00 | паушално |  |
| **УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Г** | **КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-4. Израда и постављање угаоних гребењача које прихватају дрвени дашчани покривач по косини.**  Након откривања кровне даске, прегледати стање гребењача. **Само уколико су гребењаче оштећене** деловањем инсеката или биоразградњом деловањем жишка, израдити, допремити и поставити гребењаче од борове грађе,димензије профила око 14 х 14 cm, које прихватају угаоне редове дрвеног покривача у жљеб (претходно израдити са жљебом и допремити на градилиште). Дужинаелемента до 6,00 m, а сече се тачно према дужини демонтиране гребењаче са усеком на одговарајућем месту.  Приликом монтаже посебну пажњу обратити на добру везу дрвеног покривача и угаоне греде – јер је за остваривање доброг покривања, услов баш ова веза као и правилно уметање комада кровне даске без зазора.  Угаоне греде за слемењачу закивати кованим ексерима.  Конзерваторски третман подразумева натапање греде дестилованим катраном разређеним у врућем фирнајзу, према посебној позицији.  *Обрачунски третман:* према m1монтиране гребењаче. | m1 | 25,00 |  |  |
|  | **Поз VII-5. Израда и постављање борових баскија у свему према постојећем, на основу зареза и ранијих прикивања.**  Набавка, тесање и монтажа борових баскија, приближних димензија профила3 х 8cm на деловима кровне конструкције са које су претходно уклољени.  Баскије израдити тесањем. Приликом остваривања веза баскије и рога (мертека) притесати према потреби. Веза, осим зареза на рогу и на баскији, подразумева употребу кованих ексера, који се урачунавају према посебној позицији.  *Обрачунски третман:* планира се замена око 20% од m1 стварно постављених баскија. | m1 | 60,00 |  |  |
|  | **Поз VII-6. Израда и постављање наддлачаца у вертикалним низовима.**  Израдити и поставити наддлачке од боровине, димензије око 3 х 8cm, дужине 2,50 m. Подлачке претходно добро натопити врућим и хладним фирнајзом па допремити на место уградње на кровној конструкцији и приковати.  *Обрачунски третман*: по m1стварне површине кровне конструкције. | m1 | 1.200,00 |  |  |
|  | **Поз VII-7. Постављање дрвеног дашчаног покривача управно на стреху (вертикално).**  Позиција подразумева набавку, транспорт до радилишта, постављање и закивање дрвеног покривача на постављене баскије, управно на стреху, то јест вертикално. Закивање даске (дужине око 250 cm, преклоп мин. 10 cm) у прва три реда до стрехе и по угаоним летвама гребењаче извршити кованим ексерима (клиновима) израђених у ковачким радионицама прекивањем машинских ексера, по узору, а у осталим редовима машинским ексерима. Приликом рада обратити пажњу на добро ослањање дрвеног покривача да не дође до сувише широких процепа и зазора.  Приликом ређања дашчаног покривача – доњи обрађени део даске порубити да не дође до расцветавања двених влакана деловањем воде са дозвољеним одступањем 2-3 cm, а горњи делови даске под преклапом не морају бити исте дужине, али морају бити довољно дуги да покривају баскију (мин. 10 cm).  На угаоним, полукружним деловима стрехе крова, притесана даска мора бити на горњим деловима ужа како би се постигло добро уклапање, јер састави притесане даске морају да прате правац четвртине круга (угла). Димензија доњег ширег дела притесане даске може бити од мин. 12 cm до макс. 17 cm.  Дрвени пкривач на тлу, претходно, добро натопити врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати за баскију.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне развијене површине крова покривеног притесаном даском. | m2 | 96,00 |  |  |
|  | **Поз VII-8. Израда кованих ексера**  Израдити коване ексере дужине до 8cm дужине, горње стане око 0,6cm. Ексере заштити минијумском бојом у два слоја.  *Обрачунски третман*: по комаду. | ком | 300 |  |  |
|  | **Поз VII-9. Израда и монтажа дрвеног степеништа за таван.**  Израда дрвеног степеништа од боровине у свему према детаљима спојева и елевацији, у дасци дебљине 5 cm.  *Обрачунски третман:*по m2ортогоналне пројекције. | m2 | 6,00 |  |  |
| **УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Д** | **КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-10. Финални конзерваторски третман постављеног крова**  Набавка и премазивање мешавине дестилованог катрана и фирнајза за финални конзерваторски третман**.**  За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за лице! Забрањено је да исто лице меша смешу и ради на висини!  *Обрачунски третман:*по m2 третираних површина. | m2 | 20,00 |  |  |
| **УКУПНО (Д – КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ)** | | | | |  |

**Општа напомена:**

1) Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним елементима кровне конструкције.

2) Све предмете музејске поставке који се налазе у објекту, благовремено изнети ван објеката и депоновати у простор који одреди инвеститор.

Трошкови разврставања и пажљивог изношења предмета не падају на терет извођача већ инвеститора односно управљача културног

Фотографија објекта :



добра.

****

****

**II– ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ЈАГНИЧАР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ** |  |  |  |  |
|  | **ПозVIII-1. Демонтажа комплетног дашчаног кровног покривача са крова јагничара.**  Извршити пажљиву демонтажу комплетног дашчаног покривача по комадима, подлачце као и баскије које су нападнуте црвоточином или су натруле, уз сагласност стручног конзерваторског надзора. У цену урачунат одвоз на за то прописну депонију.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине крова, без урачунавања евентуално уклоњених баскија. | m2 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (A - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА)** | | | | |  |
| **Б** | **САНАЦИОНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VIII-2. Заштита носеће кровне конструкције која се задржава.**  Извршити санацију и заштиту носећих елемената кровне конструкције који се задржавају. Добро натопити носеће елементе конструкције дестилованим катраном раствореним у врућем фирнајзу. Премазивање извршити у две руке.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине кровне конструкције. | m2 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (Б – РАДОВИ ХЕМИЈСКЕ ЗАШТИТЕ)** | | | | |  |
| **В** | **КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VIII-3. Израда и набавка нових борових баскија у свему према постојећем.**  Извршити набавку и постављање потребних борових баскија, просечног профила око 6 х 8 cmна основу зареза и ранијих прикивања у роговима.  Веза осим зареза и на рогу и на баскији, подразумева употребу кованих ексера.  *Обрачунски третман:*по m1 постављених баскија. | m1 | 21,00 |  |  |
|  | **Поз I-10. Израда кованих ексера**  Израдити коване ексере дужине до 8cm дужине, горње стане око 0,6cm, извести приковану полуоблу главу кованика. Ексере заштити минијумском бојом у два слоја или паљењем.  *Обрачунски третман*: по комаду. | ком | 70 |  |  |
|  | **Поз VIII-4. Постављање подлачаца у вертикалним низовима.**  Израдити и поставити подлачце од боровине, дебљине око 8 mm и ширине око 8 cm. Подлачке добро натопити врућим и хладним фирнајзом па допремити на место уградње на кровној конструкцији и приковати, што ће се плаћати посебном позицијом.  *Обрачунски третман*: по m1стварне површине кровне конструкције. | m1 | 105,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-5. Постављање дрвене дашчаног покривача управно на стреху (вертикално).**  Подразумева се набавка, транспорт и постављање претходно припремљене кровне даске на баскије, управно на стреху. Закивање обављати помоћу кованих ексера израђених у ковачкој радионици, по узору на постојеће. Приликом рада мора се обратити посебна пажња на добро углављивање пера у жљеб притесане даске да не дође до прелома, односно, искакања пера из жљеба.  Приликом ређања дашчаног покривача – доњи ограђени и порубљени део поставити под конац, а горњи делови с обзиром да се преклапају са горњим редовима не морају бити исте дужине, али морају бити довољно дуги да покривају баскију најмање око 6 cm (дужина притесане даске од 100 cm).  На угаоним деловима стрехе крова, притесана даска мора бити на горњим деловима ужа како би се постигло добро уклапање, јер састави два комада притесане даске морају да прате правац четвртине круга (угла). Димензија доњег ширег дела шиндре може бити од 12 до 17 cm.  Шиндру на тлу, претходно, добро натопити врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати на крову (то јест баскији).  *Обрачунски третман:* по m2 стварне развијене површине крова покривеног притесаном даском. | m2 | 21,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-6. Монтажа завршне греде крова која прима последњи ред даске у прорез (слеме).**  Израдити и монтирати завршну греду крова – слемену греду која прима последњи ред притесане даске у прорез (формиран у оквиру позиције обраде грађе).  Приликом монтаже посебну пажњу обратити на добру везу притесане даске и жљеба греде – јер је за остваривање доброг покривања, услов баш ова веза као и правилно уметање комада притесане без зазора.  Димензија слемењаче је 14 х 14 cm, набавна дужина елемента око 2,00 m а сече се тачно према постојећој демонтираној греди (око 170 cm).  Слемењачу са угаоним гредама - маијама закивати кованим ексерима, уз израду одговарајућих чворних веза.  У цену урачуната претходна припрема жљеба.  *Обрачунски третман:*по m1 постављених баскија у геометрији крова. | m1 | 2,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-7. Финални конзерваторски третман постављеног крова**  Набавка и премазивање мешавине дестилованог катрана и фирнајза за финални конзерваторски третман**.**  За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за лице! Забрањено је да исто лице меша смешу и ради на висини!  *Обрачунски третман:*по m2 третираних површина. | m1 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (В – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)** | | | | |  |

**Општа напомена:**

1) Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним елементима кровне конструкције.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама** | Упутство како се доказује испуњеност услова  Доказивање испуњености обавезних услова за правна лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за физичка лица као понуђаче |
| 1.1 | Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар  Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама | - Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног суда односно полицијске управе  - Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра  - Физичко лице - /  **Као доказ доставити: Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве** |
| 1.2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за:  1. неко од кривичних дела као члан **организоване криминалне групе**,  2. кривична дела **против привреде**,  3. кривична дела против **животне средине**,  4. кривично дело против примања и давања **мита** и  5. кривично дело **преваре**  Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама | Као доказ прилаже се:  **1. За правно лице** **као понуђача**  - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица  - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  **2. За законског заступника правног лица**  Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)  **3. За предузетника као понуђача**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)  **4. За физичко лице као понуђача**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  **Као доказ доставити: Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве** |
| 1.3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  Члан 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама | Као доказ подносилац понуде прилаже :  1. Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе  2. Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних локалних јавних прихода  или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  Докази који се прилажу не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  **Као доказ доставити: Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве** |
| 1.4 | Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама | / |
| 1.5 | Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). | **Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве** |
| **2.** | **ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама** | Упутство како се доказује испуњеност услова  Доказивање испуњености додатних услова за правна лица као понуђаче и за предузетнике као понуђаче |
| 2.1 | (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од 4.000.000,00 динара по години;  (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан | ***Доказ:***  **Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве** |
| 2.3 | Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то:  Да је понуђач у претходне 3 године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговор који се односи на:  изведене радове на најмање 5 (пет) објеката: у просторно културним целинама или споменицима културе, од чега најмање један на изради кровних покривача од дрвене грађе, техником обраде ручног тесања на традиционални начин  1. три уговора морају бити на објектима категоризованим као културна добра од изузетног значаја у претходне 3 године уназад почев од дана расписивања набавке  2. два уговора морају бити радови на објектима категорисаним као културна добра од великог значаја за Републику Србију у претходне 3 године уназад почев од дана расписивања набавке.  \****Дозвољено је да понуђач да свих 5 (пет) референци на изузетном значају, а није прихватљиво да понуђач да свих пет од великог значаја или неку другу комбинацију са великим значајем осим која је задата у конкурсној документацији.*** | Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача **Образац Референтне листе**. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене **Обрасце потврда** о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи.  Уз потврду Наручиоца доставити: фотокопију Уговора на које се потврда односи |
| 2.4 | Да располаже важећим сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда : - SRPS ISO 9001:2008  - SRPS ISO 14001:2004  - SRPS OH SAS 18001:2007 | Фотокопија важећег сертификата да је систем менаџмента који примењује понуђач усаглашен са захтевима стандарда: SRPS ISO 9001:2008; - SRPS ISO 14001:2004;;SRPS OH SAS 18001:2007 |
|  |  |  |
| 2.6 | Кадровски капацитет:  Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 5 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **410** -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци | **Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве**  б)доказ о радном статусу: за носиоца лиценце који је код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,  в) доказ о радном ангажовању: за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)  г) фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; |

1. **НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА**
2. Достављање доказа за подизвођаче:

За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове које наручилац тражи у предмету ове јавне набавке од подизвођача.

1. Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача:

Доказе за све понуђаче из групе понуђача доставља члан групе који споразумом буде одређен за носиоца посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

1. Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као најповољнија, да достави нa увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако понуђач не достави доказе у наведеном року, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
3. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште, и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
4. Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, односно до закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин .
5. **ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ**

Понуђач доказује да примењује и поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине и права интелектуалне својине:

1. Достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА или
2. Сачињавањем изјаве у **којој се изричито** наводи:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*уколико је то случај*).

**ВАЖНО!!!**

***Упутство за доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама:***

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), и додатног услова под тачком 2.1 и 2.6, доказује се достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ и ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (*попуњен, потписан и оверен печатом*)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

***Напомена:***

***Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

1. **ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ**

Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.

1. **РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

1. **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно.

1. **ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. Заинтересована лица достављају пријаве на *e-mail* адресу Наручиоца: ***staroselo@ptt.rs*,** које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ последњи дан пре и на дан истека рока за пријем понуда. Лице за контакт: Ружа Зимоњић Кљајић телефон 031 3802-291.

1. **ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ**

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца:

* ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
* ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
* ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
* МОДЕЛ УГОВОРА (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
* ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (*попуњен, потписан и оверен печатом*)
* Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (*попуњен, потписан и оверен печатом*), или да сачине и приложе изјаву укојој изричитонаводе:

а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*уколико је то случај*)

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
* ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
* ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА
* ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
* ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
* СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

***Напомена:*** *ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.*

1. **ИЗРАДА ПОНУДЕ**

Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач доставља понуду у писаном облику.

Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

1. **НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно предавањем на писарници наручиоца или поштом на адресу: Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ 31207 Сирогојно са назнаком: **„Понуда за јавну набавку број 42018: САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ – НЕ ОТВАРАЈ!”**

Такође, обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона и email за контакт.

**Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 09.08.2018. године до 10:00 часова.**

**Неблаговременом понудом** ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде службеник за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

1. **ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **09.08.2018. године у 11:00** часова, на адреси наручиоца: Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ 31207 Сирогојно у канцеларији директора Музеја. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

1. **ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може да у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно на адресу наручиоца, или путем поште на адресу наручиоца: Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ 31207 Сирогојно: **„ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 4/2018: САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У СИРОГОЈНУ – НЕ ОТВАРАЈ!”.**

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

1. **ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу УЈН и на својој интернет страници www.sirogojno.rs.

Питања се упућују на адресу наручиоца: Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ 31207 Сирогојно: **за јавну набавку број 4/2018”**, или послати факсом на број: 031/3802-291 или електронском поштом на адресу [staroselo@ptt.rs](mailto:staroselo@ptt.rs).

Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде није дозвољено.

1. **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом крајњем року за подношење понуда.

Препорука наручиоца је да се редовно проверава Портал УЈН и/или интернет страница наручиоца како би понуђач био упознат са свим евентуалним изменама и допунама конкурсне документације.

1. **ЦЕНА**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ и са ПДВ.

У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим позицијама.

Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ и са ПДВ исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ и са ПДВ исказана у рекапитулацији Обрасца понуде.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

1. **НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Наручилац ће изабраном понуђачу уплатити аванс у износу од 30% од уговорене вредности радова најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора.**

Преостали износ вредности уговора исплатиће се на основу испостављене привремене или окончане ситуације и записника о примопредаји радова потписаних од стране: председника Комисије за праћење извршења Уговора и примопредају радова, одговорног Извођача радова и стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Добављач. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Добављач доставља регистроване фактуре код Управе за трезор наручиоцу путем поште или предајом директно на писарницу наручиоца: Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно, са обавезном назнаком „ЈН 4/2018“.

1. **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Као финансијску гаранцију за извршење уговорене обавезе, понуђач је обавезан да достави наручиоцу бланко соло меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро извршење уговора са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ у моменту потписивања овог уговора, заједно са захтевом за регистрацију менице код надлежне банке. Меница као гаранција за добро извршење посла траје десет дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

Као финансијску гаранцију за исплаћени аванс доставити бланко соло меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора са меничним овлашћењем у висини аванса.

Као финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року доставити бланко соло меницу неопозиву, безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року траје тридесет дана дуже од истека гарантног рока.

1. **ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР**

Уговор се закључује на период до завршетка радова.

1. **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено. Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

1. **ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА**

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

1. **ВАЖНОСТ ПОНУДЕ**

Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда.

1. **ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.

1. **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. **Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.**

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

1. **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1-4. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.

***Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:***

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
* понуђачу који ће издати рачун
* рачуну на који ће бити извршено плаћање
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

**18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ**

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**19. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА**

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом критеријума **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**, уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.

**21. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У**

**СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор.

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

**22. ПОНУДА ДОМАЋЕГ ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

**23. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА**

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

* **Благовремена понуда**је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда
* **Одговарајућа понуда**је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације
* **Прихватљива понуда**је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

**24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

**25. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

**26. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**27. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступио супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. Закона о јавним набавкама
2. учинио повреду конкуренције
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**28. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА**

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 данаод дана отварања понуда.

**29. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи најповољнији.

**30. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:**

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

**31. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора) као и други прописи који регулишу ову област.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова, неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Добављач се обавезује да ће на позив Наручиоца, дати понуду за извођење додатних радова у преговарачком поступку без објављивања јавног позива у случајевима када су испуњени услови из чл. 36 став 5. Закона о јавним набавкама.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време које онемогућава извођење радова и сл.); 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

**32. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

* **Подношење захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда, конкурсна документација сматра се благовременим у овом поступку ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора односно о обустави поступка јавне набавке.

* **Достављање захтева за заштиту права**

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, на адресу наручиоца, Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ Сирогојно, који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио захтев за заштиту права.

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да плати таксу у износу од 60.000,00 динара, уплатом на текући рачун 840-30678845-06, сврха уплате: „ЗЗП Музеј на отвореном „СТАРО СЕЛО“ 31207 Сирогојно; ЈНМВ број 4/2018“, као позив на број навести број предмета 4/2018.

**За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

**V ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**I – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА СТАЈУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | јед. | Кол. | једин. цена (дин.) | укупна цена поз. |
|  | **Поз. VII-1. Набавка потребног броја стабилних мердевина, дужине до 8,00 m за приступ крову.**  *Обрачунски третман:* по комаду. | ком. | 2 |  |  |
| **УКУПНО (A – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Б** | **РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-2. Демонтажа постојећег дашчаног кровног покривача са крова стаје.**  Извршити пажљиву демонтажу дашчаног покривача редом и појединачно, дасака и надлачака дужине око 250 cm, баскија које су нападнуте црвоточином, слемених поклопница, све уз сагласност стручног конзерваторског надзора.  У цену позиције обрачунат је одвоз камионом на прописну депонију до 10 km.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине крова, са урачунавањем евентуално уклоњених баскија и других елемената крова. | m2 | 96,00 |  |  |
| **УКУПНО (Б – РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ)** | | | | |  |
| **В** | **САНАЦИОНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-3. Хемијска заштита носеће кровне конструкције која се задржава на лицу места.**  Извршити хемијску заштиту носећих елемената кровне конструкције који се задржавају на месту, средствима пиретринског порекла. Добро натопити носеће елементе конструкције врућим и хладним фирнајзом против инсеката и гљива или жижолином, а ако је потребно и атестираним консолидантом за дрво или 10% раствором, паралоида Б-72 у ацетону у случају да се ради о активном жишку (обмотати елемент конструкције у току 24 часа ради деловања).  *Обрачунски третман:* одређује се према површини ортогоналне пројекције кровне конструкције од око 30 % по m2. | m2 | 20,00 | паушално |  |
| **УКУПНО (В – САНАЦИОНИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Г** | **КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-4. Израда и постављање угаоних гребењача које прихватају дрвени дашчани покривач по косини.**  Након откривања кровне даске, прегледати стање гребењача. **Само уколико су гребењаче оштећене** деловањем инсеката или биоразградњом деловањем жишка, израдити, допремити и поставити гребењаче од борове грађе,димензије профила око 14 х 14 cm, које прихватају угаоне редове дрвеног покривача у жљеб (претходно израдити са жљебом и допремити на градилиште). Дужинаелемента до 6,00 m, а сече се тачно према дужини демонтиране гребењаче са усеком на одговарајућем месту.  Приликом монтаже посебну пажњу обратити на добру везу дрвеног покривача и угаоне греде – јер је за остваривање доброг покривања, услов баш ова веза као и правилно уметање комада кровне даске без зазора.  Угаоне греде за слемењачу закивати кованим ексерима.  Конзерваторски третман подразумева натапање греде дестилованим катраном разређеним у врућем фирнајзу, према посебној позицији.  *Обрачунски третман:* према m1монтиране гребењаче. | m1 | 25,00 |  |  |
|  | **Поз VII-5. Израда и постављање борових баскија у свему према постојећем, на основу зареза и ранијих прикивања.**  Набавка, тесање и монтажа борових баскија, приближних димензија профила3 х 8cm на деловима кровне конструкције са које су претходно уклољени.  Баскије израдити тесањем. Приликом остваривања веза баскије и рога (мертека) притесати према потреби. Веза, осим зареза на рогу и на баскији, подразумева употребу кованих ексера, који се урачунавају према посебној позицији.  *Обрачунски третман:* планира се замена око 20% од m1 стварно постављених баскија. | m1 | 60,00 |  |  |
|  | **Поз VII-6. Израда и постављање наддлачаца у вертикалним низовима.**  Израдити и поставити наддлачке од боровине, димензије око 3 х 8cm, дужине 2,50 m. Подлачке претходно добро натопити врућим и хладним фирнајзом па допремити на место уградње на кровној конструкцији и приковати.  *Обрачунски третман*: по m1стварне површине кровне конструкције. | m1 | 1.200,00 |  |  |
|  | **Поз VII-7. Постављање дрвеног дашчаног покривача управно на стреху (вертикално).**  Позиција подразумева набавку, транспорт до радилишта, постављање и закивање дрвеног покривача на постављене баскије, управно на стреху, то јест вертикално. Закивање даске (дужине око 250 cm, преклоп мин. 10 cm) у прва три реда до стрехе и по угаоним летвама гребењаче извршити кованим ексерима (клиновима) израђених у ковачким радионицама прекивањем машинских ексера, по узору, а у осталим редовима машинским ексерима. Приликом рада обратити пажњу на добро ослањање дрвеног покривача да не дође до сувише широких процепа и зазора.  Приликом ређања дашчаног покривача – доњи обрађени део даске порубити да не дође до расцветавања двених влакана деловањем воде са дозвољеним одступањем 2-3 cm, а горњи делови даске под преклапом не морају бити исте дужине, али морају бити довољно дуги да покривају баскију (мин. 10 cm).  На угаоним, полукружним деловима стрехе крова, притесана даска мора бити на горњим деловима ужа како би се постигло добро уклапање, јер састави притесане даске морају да прате правац четвртине круга (угла). Димензија доњег ширег дела притесане даске може бити од мин. 12 cm до макс. 17 cm.  Дрвени пкривач на тлу, претходно, добро натопити врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати за баскију.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне развијене површине крова покривеног притесаном даском. | m2 | 96,00 |  |  |
|  | **Поз VII-8. Израда кованих ексера**  Израдити коване ексере дужине до 8cm дужине, горње стане око 0,6cm. Ексере заштити минијумском бојом у два слоја.  *Обрачунски третман*: по комаду. | ком | 300 |  |  |
|  | **Поз VII-9. Израда и монтажа дрвеног степеништа за таван.**  Израда дрвеног степеништа од боровине у свему према детаљима спојева и елевацији, у дасци дебљине 5 cm.  *Обрачунски третман:*по m2ортогоналне пројекције. | m2 | 6,00 |  |  |
| **УКУПНО (Г – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **Д** | **КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VII-10. Финални конзерваторски третман постављеног крова**  Набавка и премазивање мешавине дестилованог катрана и фирнајза за финални конзерваторски третман**.**  За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за лице! Забрањено је да исто лице меша смешу и ради на висини!  *Обрачунски третман:*по m2 третираних површина. | m2 | 20,00 |  |  |
| **УКУПНО (Д – КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА СТАЈУ (без ПДВ-ом):** | | | | |  |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА СТАЈУ (са ПДВ-ом):** | | | | |  |

**Општа напомена:**

1) Сви елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним елементима кровне конструкције.

2) Све предмете музејске поставке који се налазе у објекту, благовремено изнети ван објеката и депоновати у простор који одреди инвеститор.

Трошкови разврставања и пажљивог изношења предмета не падају на терет извођача већ инвеститора односно управљача културног добра.

**II– ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА ЈАГНИЧАР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ** | Јед. мере | Кол. | једин. цена (дин.) | укупна цена поз. |
|  | **ПозVIII-1. Демонтажа комплетног дашчаног кровног покривача са крова јагничара.**  Извршити пажљиву демонтажу комплетног дашчаног покривача по комадима, подлачце као и баскије које су нападнуте црвоточином или су натруле, уз сагласност стручног конзерваторског надзора. У цену урачунат одвоз на за то прописну депонију.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине крова, без урачунавања евентуално уклоњених баскија. | m2 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (A - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖА)** | | | | |  |
| **Б** | **САНАЦИОНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VIII-2. Заштита носеће кровне конструкције која се задржава.**  Извршити санацију и заштиту носећих елемената кровне конструкције који се задржавају. Добро натопити носеће елементе конструкције дестилованим катраном раствореним у врућем фирнајзу. Премазивање извршити у две руке.  *Обрачунски третман:* по m2 стварне површине кровне конструкције. | m2 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (Б – РАДОВИ ХЕМИЈСКЕ ЗАШТИТЕ)** | | | | |  |
| **В** | **КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
|  | **Поз VIII-3. Израда и набавка нових борових баскија у свему према постојећем.**  Извршити набавку и постављање потребних борових баскија, просечног профила око 6 х 8 cmна основу зареза и ранијих прикивања у роговима.  Веза осим зареза и на рогу и на баскији, подразумева употребу кованих ексера.  *Обрачунски третман:*по m1 постављених баскија. | m1 | 21,00 |  |  |
|  | **Поз I-10. Израда кованих ексера**  Израдити коване ексере дужине до 8cm дужине, горње стане око 0,6cm, извести приковану полуоблу главу кованика. Ексере заштити минијумском бојом у два слоја или паљењем.  *Обрачунски третман*: по комаду. | ком | 70 |  |  |
|  | **Поз VIII-4. Постављање подлачаца у вертикалним низовима.**  Израдити и поставити подлачце од боровине, дебљине око 8 mm и ширине око 8 cm. Подлачке добро натопити врућим и хладним фирнајзом па допремити на место уградње на кровној конструкцији и приковати, што ће се плаћати посебном позицијом.  *Обрачунски третман*: по m1стварне површине кровне конструкције. | m1 | 105,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-5. Постављање дрвене дашчаног покривача управно на стреху (вертикално).**  Подразумева се набавка, транспорт и постављање претходно припремљене кровне даске на баскије, управно на стреху. Закивање обављати помоћу кованих ексера израђених у ковачкој радионици, по узору на постојеће. Приликом рада мора се обратити посебна пажња на добро углављивање пера у жљеб притесане даске да не дође до прелома, односно, искакања пера из жљеба.  Приликом ређања дашчаног покривача – доњи ограђени и порубљени део поставити под конац, а горњи делови с обзиром да се преклапају са горњим редовима не морају бити исте дужине, али морају бити довољно дуги да покривају баскију најмање око 6 cm (дужина притесане даске од 100 cm).  На угаоним деловима стрехе крова, притесана даска мора бити на горњим деловима ужа како би се постигло добро уклапање, јер састави два комада притесане даске морају да прате правац четвртине круга (угла). Димензија доњег ширег дела шиндре може бити од 12 до 17 cm.  Шиндру на тлу, претходно, добро натопити врућим и хладним фирнајзом, па онда заковати на крову (то јест баскији).  *Обрачунски третман:* по m2 стварне развијене површине крова покривеног притесаном даском. | m2 | 21,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-6. Монтажа завршне греде крова која прима последњи ред даске у прорез (слеме).**  Израдити и монтирати завршну греду крова – слемену греду која прима последњи ред притесане даске у прорез (формиран у оквиру позиције обраде грађе).  Приликом монтаже посебну пажњу обратити на добру везу притесане даске и жљеба греде – јер је за остваривање доброг покривања, услов баш ова веза као и правилно уметање комада притесане без зазора.  Димензија слемењаче је 14 х 14 cm, набавна дужина елемента око 2,00 m а сече се тачно према постојећој демонтираној греди (око 170 cm).  Слемењачу са угаоним гредама - маијама закивати кованим ексерима, уз израду одговарајућих чворних веза.  У цену урачуната претходна припрема жљеба.  *Обрачунски третман:*по m1 постављених баскија у геометрији крова. | m1 | 2,00 |  |  |
|  | **Поз VIII-7. Финални конзерваторски третман постављеног крова**  Набавка и премазивање мешавине дестилованог катрана и фирнајза за финални конзерваторски третман**.**  За справљање смеше, обавезно је коришћење маске за лице! Забрањено је да исто лице меша смешу и ради на висини!  *Обрачунски третман:*по m2 третираних површина. | m1 | 21,00 |  |  |
| **УКУПНО (В – КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ)** | | | | |  |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА ЈАГНИЧАР без ПДВ-а:** | | | | |  |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА ЈАГНИЧАР (са ПДВ-ом):** | | | | |  |

1) Свe елементе, по правилу, тачно размерити и уградити према демонтираним елементима кровне конструкције.

**УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКТЕ**  **(I + II)**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА (I + II) без ПДВ-а:** |  |
| **УКУПНО СРЕДСТАВА ЗА I + II) са ПДВ-ом):** |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. године**

за јавну набавку радова - санациони радови на крововима објеката у Музеју на отвореном „СТАРО СЕЛО“ у Сирогојну, 4/2018, којом се обавезујемо да квалитетно извршимо радове који су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

**а)** самостално

**б)** са подизвођачем

**в)** као група понуђача

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив:** |  |
| **Адреса и седиште:** |  |
| **Матични број:** |  |
| **ПИБ:** |  |
| **Овлашћено лице:** |  |
| **Особа за контакт:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Број рачуна и назив банке:** |  |

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив:** |  | |
| **Адреса и седиште:** |  | |
| **Матични број:** |  | |
| **ПИБ:** |  | |
| **Овлашћено лице:** |  | |
| **Особа за контакт:** |  | |
| **Е-mail:** |  | |
| **Телефон:** |  | |
| **Телефакс:** |  | |
| **Број рачуна и назив банке:** |  | |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:** | | % |
| **Подизвођач**  **ће предмет јавне набавке**  **извршити у делу:** |  | |

***Напомена:***

1. *Табелу* ***ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ*** *попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има подивођача, да се попуни и достави за сваког подизвођача појединачно.*
2. *Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.*

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив:** |  |
| **Адреса и седиште:** |  |
| **Матични број:** |  |
| **ПИБ:** |  |
| **Овлашћено лице:** |  |
| **Особа за контакт:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Телефакс:** |  |
| **Број рачуна и назив банке:** |  |

***Напомена:***

*Табелу* ***ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ*** *попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно.*

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а |  |
| УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ОД ДАНА УВОЂЕЊА У ПОСАО (не може бити дужи од 60 календарских дана) | \_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао |
| ГАРАНТНИ ПЕРИОД ОД ДАНА ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА(не може бити краћи од 24 месеци) | \_\_\_ месеци |
| ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ Рок важења понуде износи 60 дана од дана јавног отварања понуда. | |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

М.П.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**У Г О В О Р**

**о јавној набавци радова - САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО**

Закључен између:

1. **Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно,** из Сирогојна, Матични број: 06097553, ПИБ: 101074359, кога заступа Светлана Ћалдовић - Шијаковић, в.д директора (у даљем тексту: **наручилац**) с једне стране, и

и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор, ЈМБГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту Добављач)

***Напомена:*** *Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.*

**Опционо** (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Уговорне стране сагласно констатују да је за јавну набавку радова: санациони радови на крововима објеката у Музеју на отвореном „СТАРО СЕЛО“ Сирогојно“ , спроведен поступак јавне набавке мале вредности број 4/2018, покренут одлуком број 365-1 од 31.08.2018. године, да је Наручилац извршио прикупљање понуда и да је добављач доставио понуду број \_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_2018. године, да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Добављачу.

По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Члан 1.

Наручилац и Добављач у складу са одлуком о покретању поступка јавне набавке радова број 365-1 од 31.07.2018. године: санациони радови на крововима објеката у Музеју на отвореном „СТАРО СЕЛО“ Сирогојно“, након завршеног поступка избора најповољнијег понуђача, закључују Уговор у свему према Техничкој спецификацији, Обрасцу структуре цене и понуде понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, које чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова –санациони радови на крововима објеката у Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно“ (у даљем тексту: радови).

Добављач ће радове извести својим материјалом, средствима рада и радном снагом, у складу са усвојеном понудом добављача, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће атесте и гаранције.

Члан 3.

Уговорена цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Наручилац се обавезује да у року до 10 дана од дана потписивања уговора изабраном понуђачу исплати аванс у износу од 30% од вредности уговора без ПДВ.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши сукцесивно, по испостављеним привременим ситуацијама или по окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , потписаних од стране: председника Комисије за праћење извршења Уговора и примопредају радова, одговорног Извођача радова и стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што привремена ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена. Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси добављач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

Члан 4.

Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања уговорадостави наручиоцу **3 (три)** бланко соло менице регистроване у Регистру Народне банке Србије, потписане од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом понуђача уз које се доставља једнократно менично овлашћење да се меница може попунити у износу од:

**1.** **10%** од динарске вредности уговора (без ПДВ), за добро и квалитетно испуњење уговорне обавезе.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница као гаранција за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

**2**. **30%** од динарске вредности уговора (без ПДВ), за исплаћени аванс.

Наручилац ће уновчити меницу за исплаћени аванс у случају да изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница као гаранција за повраћај аванса траје 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење уговора.

**3.**1**0%** од динарске вредности уговора (без ПДВ), за отклањање недостатака у гарантном року

Меница као гаранција за за отклањање недостатака у гарантном року траје 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Понуђач је у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, дужан да уз одговарајуће менице достави и:

**-** Менична овлашћења прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

- Фотокопију **Картона депонованих потписа**

- Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре

- Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- Фотокопију **Захтева за регистрацију менице**, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 2. овог Уговора врши у року до 45 дана по достављању привремених ситуација и окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о квантитативном и квалитативном пријему радова и пријема фактуре.

Подношење средства обезбеђења из члана 3. овог Уговора представља услов за плаћање по окончаној ситуацији.

Добављач доставља регистровану фактуру код Управе за трезор наручиоцу путем поште или предајом писарници Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно.

Члан 6.

Добављач је дужан да уговорене радове изведе за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(максимум 60)* календарских дана од дана увођења у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник. Под даном увођења у посао добављача сматра се дан који је Надзорни орган навео као такав у грађевинском дневнику.

Члан 7.

Добављач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести наручиоца.

Након изведених радова врши се квантитативна и квалитативна примопредаја, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

Записник потписан од стране представника добављача, наручиоца и надзорног органа представља основ за плаћање уговорене цене.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу, добављач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

Члан 8.

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова, добављач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу коју благовремено оверава надзорни орган и представник добављача.

Наручилац је дужан да формира комисију са задатком да прати извођење радова са аспекта примене традиционалног начина градње и покривања објеката дрвеном шиндром, ручно обрађеном. Представник Комисије у име наручиоца потписује Записник о квантитативној и квалитативној примопредаји.

Добављач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта наручиоца.

Извођење додатних, накнадних као и непредвиђених радова по потреби ће се анексом уговора регулисати.

Члан 9.

Добављач је дужан:

- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,

- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,

- да омогући наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

- да по завршетку радова, простор који је био предмет извођења радова, о свом трошку очисти, уреди и преда на даље коришћење наручиоцу.

Добављач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност.

Члан 10.

У случају да добављач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати наручиоцу 0,15% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем прве наредне ситуације за изведене радове, испостављене од стране добављача наручиоцу.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, наручилац је овлашћен да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла предвиђено чланом 3. овог Уговора.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

Члан 11.

Гаранција за квалитет изведених радова је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци *(најкраће 24 месеца).*

Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног коначног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Добављач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, добављач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за њега, реализује средство обезбеђења из члана 3. овог Уговора.

Уколико средство обезбеђења буде реализовано на начин наведен у претходном ставу, добављач је дужан да наручиоцу преда ново средство обезбеђења, умањено за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализовано.

Члан 12.

Полазећи од предмета овог Уговора, добављач је сагласан да наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом добављача.

Такође, добављач прихвата да наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да добављач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Накнаду штете наручилац ће извршити умањењем потраживања која добављач стекне према наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања добављача, онда ће у судском поступку тражити накнаду штете.

Члан 13.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора,. Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наведено повећање обима радова ће бити регулисано анексом уговора.

Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора као и други прописи који регулишу ову област.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова усвојене понуде Извођача број од 2018. године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова, неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Добављач се обавезује да ће на позив Наручиоца, дати понуду за извођење додатних радова у преговарачком поступку без објављивања јавног позива у случајевима када су испуњени услови из чл. 36 тачка 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 15.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време које онемогућава извођење радова и сл.); 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од три дана од дана сазнања за околност која је разлог за продужење рока, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.

Члан 16.

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, добављач и наручилац утврђују надлежност стварно надлежност Привредног суда у Ужицу..

Члан 17.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 4 (четири) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

**Добављач Наручилац**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музеј на отвореном

“Старо село“ Сирогојно

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Светлана Ћалдовић- Шијаковић,

в.д. директора

***УПУТСТВО:***

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране одговорног лица
2. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и оверава печатом

**VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У предмету јавнe набавкe број 4/2018 САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“

понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и адреса понуђача )*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У предмету јавнe набавкe број 4/2018: САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“ прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде:

Понуђач:

***(пун назив, адреса и матични број понуђача)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **ВРСТА ТРОШКОВА** | **ИЗНОС**  **(у динарима)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **УКУПНО:** | |  |

Укупан износ трошкова за припрему понуде износи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са ПДВ-ом.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У предмету јавнe набавкe број 4/2018 САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“ , понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име и адреса понуђача )*

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

а) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

б) гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XI**. **ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку радова број 4/2018 - САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“

и то да:

1. да је регистрован код надлежног органа
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Датум: Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена:*

*У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).*

**XII.** **ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку радова број 4/2018- САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“

и то да:

1. да је регистрован код надлежног органа
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Датум: Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена:*

*Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве.*

*Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.*

**XIII. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Испуњава додатне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку радова број 4/2018 САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“

:

**- Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, и то:**

Укупно остварен приход од минимум 12.000.000,00 динара без ПДВ-а, збирно за три године (2015, 2016 и 2017. годину).

-да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

**-да располаже неопходним кадровским капацитетом**.

Датум: Одговорно лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена:*

*У случају да понуду подноси група понуђача, изјаву доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов).*

*У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача*

**XIV.** **ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ**

У вези са чланом 76. став 2. Закона , изјављујем да: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив понуђача), сам у претходном периоду од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_година, реализовао или учествовао у реализацији уговора на непокретним културним добрима од изузетног значаја за Републику Србију, чија листа је наведена у следећој табели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Збир вредности реализованих уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора*

**XV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: ПОТВРДУ Да је понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив,седиште извођача радова/понуђача) за потребе наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (навести врсту радова), у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Датум почетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум завршетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(извођач, подизвођач, члан групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

*Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси* уз понуду.

**XVI** [**ПП Образац**](#Садржај)

*.................................................*

*Место за печат Наручиоца*

**НАРУЧИЛАЦ:**

**МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ**

**„СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО**

**31207 СИРОГОЈНО**

**„НЕ ОТВАРАЈ“**

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 4/2018 – САНАЦИОНИ РАДОВИ НА КРОВОВИМА ОБЈЕКАТА У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО“

**ПОНУЂАЧ:**

..................................................................................................................................................................

*(Назив понуђача)*

..................................................................................................................................................................

*(Адреса понуђача)*

....................................................................................................................................................

*(Матични број и ПИБ)*

....................................................................................................................................................

*(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email)*

**ПОДИЗВОЂАЧ:**

...................................................................................................................................................

**СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:**

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

М.П.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Упутство:*

***Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају***

*оји ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*